## X174.0913
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0921 | 0.0007 | 4.28 | 174.0913 | 0.0000 | -0.27 | 2003 | 24577 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0912 | -0.0002 | -1.00 | 174.0912 | -0.0001 | -0.60 | 49002 | 28314 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0913 | 0.0000 | -0.15 | 174.0913 | -0.0001 | -0.40 | 44504 | 27588 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0909 | -0.0004 | -2.49 | 174.0913 | -0.0001 | -0.41 | 51300 | 28751 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X195.0652
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0661 | 0.0009 | 4.78 | 195.0653 | 0.0001 | 0.32 | 3789 | 25223 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0652 | 0.0000 | 0.17 | 195.0653 | 0.0001 | 0.57 | 84366 | 30001 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0653 | 0.0001 | 0.63 | 195.0653 | 0.0001 | 0.37 | 76526 | 28908 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0649 | -0.0003 | -1.66 | 195.0653 | 0.0001 | 0.39 | 89425 | 30196 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X397.2122
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2137 | 0.0015 | 3.82 | 397.2121 | -0.0001 | -0.15 | 2365 | 27064 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2121 | -0.0001 | -0.17 | 397.2123 | 0.0001 | 0.23 | 59592 | 33204 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2124 | 0.0002 | 0.49 | 397.2123 | 0.0001 | 0.19 | 54070 | 32290 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2115 | -0.0007 | -1.77 | 397.2122 | 0.0001 | 0.16 | 61171 | 35345 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X448.1966
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1984 | 0.0018 | 4.00 | 448.1966 | 0.0000 | 0.10 | 1374 | 26630 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1963 | -0.0003 | -0.61 | 448.1965 | -0.0001 | -0.22 | 26487 | 31386 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1966 | 0.0001 | 0.13 | 448.1965 | -0.0001 | -0.17 | 23999 | 30469 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1957 | -0.0009 | -2.06 | 448.1965 | -0.0001 | -0.15 | 26174 | 33517 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09