## X266.1598
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 266.1598 | 266.1332 | 266.1864 | 266.1614 | 0.0016 | 5.89 | 266.1614 | 0.0016 | 5.89 | 8850 | 33665 | 1 | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 266.1598 | 266.1332 | 266.1864 | 266.1597 | -0.0001 | -0.30 | 266.1598 | -0.0001 | -0.21 | 169241 | 37888 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 266.1598 | 266.1332 | 266.1864 | 266.1598 | 0.0000 | 0.10 | 266.1598 | 0.0000 | -0.11 | 165370 | 37449 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 266.1598 | 266.1332 | 266.1864 | 266.1593 | -0.0005 | -2.01 | 266.1597 | -0.0001 | -0.26 | 172593 | 38291 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09

## X354.2122
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 354.2122 | 354.1768 | 354.2477 | 354.2144 | 0.0021 | 6.02 | 354.2144 | 0.0021 | 6.02 | 9781 | 36069 | 1 | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 354.2122 | 354.1768 | 354.2477 | 354.2122 | 0.0000 | -0.10 | 354.2122 | 0.0000 | -0.07 | 268282 | 41532 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 354.2122 | 354.1768 | 354.2477 | 354.2123 | 0.0001 | 0.15 | 354.2122 | 0.0000 | -0.08 | 255157 | 40398 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 354.2122 | 354.1768 | 354.2477 | 354.2116 | -0.0006 | -1.72 | 354.2122 | 0.0000 | 0.01 | 261640 | 42423 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09

## X442.2647
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 442.2647 | 442.2204 | 442.3089 | 442.2672 | 0.0026 | 5.80 | 442.2672 | 0.0026 | 5.80 | 8795 | 37839 | 1 | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 442.2647 | 442.2204 | 442.3089 | 442.2648 | 0.0001 | 0.23 | 442.2648 | 0.0001 | 0.21 | 346825 | 43727 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 442.2647 | 442.2204 | 442.3089 | 442.2648 | 0.0002 | 0.40 | 442.2647 | 0.0001 | 0.17 | 330252 | 42463 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 442.2647 | 442.2204 | 442.3089 | 442.2640 | -0.0007 | -1.49 | 442.2648 | 0.0001 | 0.24 | 314798 | 45955 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09

## X609.2807
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 609.2807 | 609.2197 | 609.3416 | 609.2842 | 0.0035 | 5.74 | 609.2842 | 0.0035 | 5.74 | 44392 | 49821 | 1 | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 609.2807 | 609.2197 | 609.3416 | 609.2807 | 0.0001 | 0.13 | 609.2807 | 0.0000 | 0.06 | 1249910 | 38431 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 609.2807 | 609.2197 | 609.3416 | 609.2808 | 0.0001 | 0.24 | 609.2807 | 0.0000 | 0.00 | 1196292 | 38890 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 609.2807 | 609.2197 | 609.3416 | 609.2796 | -0.0010 | -1.72 | 609.2807 | 0.0000 | 0.00 | 1066205 | 39583 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09

## X829.5393
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 829.5393 | 829.4564 | 829.6223 | 829.5443 | 0.0050 | 5.98 | 829.5443 | 0.0050 | 5.98 | 16967 | 44153 | 1 | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 829.5393 | 829.4564 | 829.6223 | 829.5396 | 0.0002 | 0.29 | 829.5395 | 0.0002 | 0.19 | 1015788 | 40235 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 829.5393 | 829.4564 | 829.6223 | 829.5397 | 0.0004 | 0.43 | 829.5395 | 0.0001 | 0.18 | 1000257 | 40348 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 829.5393 | 829.4564 | 829.6223 | 829.5380 | -0.0013 | -1.59 | 829.5394 | 0.0001 | 0.13 | 891758 | 42790 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09

## X961.4370
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 961.4370 | 961.3408 | 961.5331 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2024-05-08 15:39
Yes | 961.4370 | 961.3408 | 961.5331 | 961.4369 | -0.0001 | -0.09 | 961.4368 | -0.0002 | -0.22 | 156318 | 42725 | 1 | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 961.4370 | 961.3408 | 961.5331 | 961.4370 | 0.0001 | 0.09 | 961.4368 | -0.0002 | -0.17 | 144720 | 40832 | 1 | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 961.4370 | 961.3408 | 961.5331 | 961.4352 | -0.0018 | -1.86 | 961.4368 | -0.0001 | -0.15 | 116286 | 45311 | 1 | Yes | 2025-07-24 22:09