## X174.0913
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0918 | 0.0004 | 2.45 | 174.0913 | 0.0000 | -0.27 | 1102 | 31436 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0912 | -0.0001 | -0.72 | 174.0913 | 0.0000 | -0.27 | 26196 | 29066 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0914 | 0.0000 | 0.10 | 174.0913 | -0.0001 | -0.34 | 23619 | 28991 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 174.0913 | 174.0739 | 174.1087 | 174.0910 | -0.0004 | -2.20 | 174.0913 | 0.0000 | -0.19 | 19929 | 28636 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X195.0652
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0657 | 0.0005 | 2.77 | 195.0652 | 0.0000 | 0.24 | 2075 | 35089 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0651 | 0.0000 | -0.24 | 195.0652 | 0.0000 | 0.19 | 42656 | 28223 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0653 | 0.0001 | 0.68 | 195.0652 | 0.0001 | 0.26 | 38364 | 28277 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 195.0652 | 195.0457 | 195.0847 | 195.0648 | -0.0004 | -1.90 | 195.0652 | 0.0000 | 0.09 | 32214 | 27611 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X397.2122
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2129 | 0.0007 | 1.74 | 397.2123 | 0.0001 | 0.19 | 945 | 37623 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2122 | 0.0000 | 0.00 | 397.2123 | 0.0001 | 0.35 | 22187 | 33990 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2125 | 0.0003 | 0.71 | 397.2123 | 0.0001 | 0.38 | 19899 | 33449 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 397.2122 | 397.1725 | 397.2519 | 397.2116 | -0.0006 | -1.46 | 397.2124 | 0.0002 | 0.45 | 17323 | 34107 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09

## X448.1966
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1971 | 0.0006 | 1.24 | 448.1965 | -0.0001 | -0.17 | 476 | 35316 | Undefined | Yes | 2024-05-08 15:39
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1963 | -0.0003 | -0.64 | 448.1965 | -0.0001 | -0.29 | 9269 | 38744 | Undefined | Yes | 2024-08-30 20:43
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1966 | 0.0000 | 0.00 | 448.1964 | -0.0001 | -0.32 | 8369 | 38289 | Undefined | Yes | 2024-09-24 20:33
Yes | 448.1966 | 448.1518 | 448.2414 | 448.1956 | -0.0010 | -2.27 | 448.1964 | -0.0002 | -0.37 | 6562 | 43006 | Undefined | Yes | 2025-07-24 22:09