## X204.9706
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9705 | -0.0001 | -0.58 | 204.9704 | -0.0001 | -0.63 | 539 | 31763 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9700 | -0.0006 | -2.76 | 204.9705 | -0.0001 | -0.29 | 158 | 34243 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9701 | -0.0005 | -2.31 | 204.9705 | -0.0001 | -0.25 | 154 | 30272 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9677 | -0.0028 | -13.79 | 204.9704 | -0.0001 | -0.68 | 154 | 28316 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9704 | -0.0002 | -0.80 | 204.9705 | -0.0001 | -0.48 | 141 | 33023 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9706 | 0.0001 | 0.34 | 204.9705 | -0.0001 | -0.49 | 373 | 30740 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9705 | 0.0000 | -0.15 | 204.9704 | -0.0001 | -0.65 | 620 | 31071 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9702 | -0.0004 | -1.84 | 204.9705 | -0.0001 | -0.39 | 350 | 30752 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X248.9604
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9604 | 0.0000 | -0.11 | 248.9605 | 0.0001 | 0.29 | 6641 | 33824 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9598 | -0.0006 | -2.51 | 248.9604 | 0.0000 | -0.02 | 1823 | 31000 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9599 | -0.0005 | -2.17 | 248.9604 | 0.0000 | -0.08 | 1595 | 30057 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9572 | -0.0032 | -12.93 | 248.9604 | 0.0000 | 0.18 | 1434 | 29755 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9604 | 0.0000 | 0.09 | 248.9605 | 0.0001 | 0.38 | 1539 | 29529 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9605 | 0.0001 | 0.57 | 248.9605 | 0.0001 | 0.20 | 5099 | 31585 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9606 | 0.0002 | 0.81 | 248.9605 | 0.0001 | 0.27 | 8420 | 31824 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9600 | -0.0004 | -1.45 | 248.9604 | 0.0000 | -0.01 | 4449 | 30784 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X384.9352
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9347 | -0.0005 | -1.30 | 384.9352 | 0.0000 | -0.03 | 5555 | 33603 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9343 | -0.0009 | -2.46 | 384.9352 | 0.0000 | 0.05 | 1422 | 31666 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9344 | -0.0008 | -1.99 | 384.9353 | 0.0001 | 0.17 | 1249 | 30471 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9303 | -0.0049 | -12.83 | 384.9353 | 0.0001 | 0.28 | 1067 | 30261 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9351 | -0.0001 | -0.33 | 384.9352 | 0.0000 | -0.10 | 1290 | 30223 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9350 | -0.0002 | -0.47 | 384.9352 | 0.0000 | 0.07 | 4218 | 31312 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9354 | 0.0002 | 0.58 | 384.9352 | 0.0000 | -0.02 | 7021 | 32717 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9347 | -0.0005 | -1.37 | 384.9352 | 0.0000 | 0.06 | 3659 | 31969 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X520.9100
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9094 | -0.0006 | -1.22 | 520.9103 | 0.0003 | 0.55 | 22210 | 37653 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9089 | -0.0011 | -2.17 | 520.9102 | 0.0002 | 0.36 | 5581 | 32585 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9090 | -0.0010 | -2.00 | 520.9101 | 0.0001 | 0.20 | 4555 | 30890 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9034 | -0.0066 | -12.71 | 520.9102 | 0.0002 | 0.39 | 3745 | 31170 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9101 | 0.0000 | 0.08 | 520.9102 | 0.0001 | 0.27 | 5010 | 32062 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9097 | -0.0004 | -0.68 | 520.9102 | 0.0002 | 0.37 | 17323 | 33663 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9106 | 0.0006 | 1.19 | 520.9103 | 0.0003 | 0.54 | 28532 | 35142 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9095 | -0.0005 | -0.96 | 520.9102 | 0.0002 | 0.46 | 14391 | 33093 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X656.8848
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8835 | -0.0013 | -2.01 | 656.8849 | 0.0001 | 0.10 | 15257 | 36972 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8832 | -0.0016 | -2.39 | 656.8849 | 0.0001 | 0.14 | 3567 | 32741 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8835 | -0.0013 | -2.05 | 656.8849 | 0.0001 | 0.18 | 2872 | 31778 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8763 | -0.0086 | -13.04 | 656.8849 | 0.0000 | 0.07 | 2270 | 31373 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8848 | -0.0001 | -0.09 | 656.8849 | 0.0001 | 0.08 | 3419 | 31165 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8839 | -0.0009 | -1.36 | 656.8848 | 0.0000 | 0.04 | 11866 | 33821 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8854 | 0.0006 | 0.90 | 656.8850 | 0.0001 | 0.22 | 19713 | 34948 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8840 | -0.0008 | -1.21 | 656.8850 | 0.0001 | 0.21 | 9506 | 32822 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X792.8596
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8575 | -0.0021 | -2.71 | 792.8593 | -0.0003 | -0.36 | 4518 | 33669 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8574 | -0.0023 | -2.84 | 792.8594 | -0.0002 | -0.30 | 1175 | 32040 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8576 | -0.0020 | -2.53 | 792.8594 | -0.0002 | -0.28 | 826 | 32561 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8490 | -0.0107 | -13.44 | 792.8594 | -0.0003 | -0.33 | 647 | 32007 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8594 | -0.0003 | -0.35 | 792.8595 | -0.0002 | -0.19 | 1098 | 30556 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8581 | -0.0015 | -1.89 | 792.8594 | -0.0002 | -0.24 | 3640 | 31184 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8598 | 0.0002 | 0.25 | 792.8593 | -0.0004 | -0.44 | 6095 | 32571 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8582 | -0.0014 | -1.81 | 792.8593 | -0.0003 | -0.40 | 2789 | 31599 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45