## X204.9706
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9707 | 0.0002 | 0.86 | 204.9704 | -0.0002 | -0.88 | 32207 | 43318 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9699 | -0.0007 | -3.45 | 204.9704 | -0.0002 | -0.82 | 22267 | 38913 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9699 | -0.0007 | -3.39 | 204.9704 | -0.0002 | -0.92 | 14095 | 38838 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9676 | -0.0029 | -14.37 | 204.9704 | -0.0002 | -0.91 | 14923 | 40790 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9702 | -0.0003 | -1.65 | 204.9703 | -0.0002 | -1.12 | 53008 | 43846 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9707 | 0.0001 | 0.58 | 204.9704 | -0.0002 | -0.85 | 34584 | 39182 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9707 | 0.0001 | 0.50 | 204.9704 | -0.0002 | -0.93 | 49762 | 37015 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9700 | -0.0005 | -2.66 | 204.9703 | -0.0002 | -1.16 | 21186 | 37400 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X248.9604
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9609 | 0.0005 | 2.13 | 248.9605 | 0.0001 | 0.29 | 150188 | 40932 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9598 | -0.0006 | -2.42 | 248.9604 | 0.0000 | 0.14 | 102323 | 42386 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9599 | -0.0005 | -2.05 | 248.9605 | 0.0001 | 0.36 | 61718 | 45210 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9572 | -0.0032 | -13.03 | 248.9605 | 0.0001 | 0.35 | 63416 | 48640 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9603 | -0.0001 | -0.33 | 248.9604 | 0.0000 | 0.13 | 259485 | 36230 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9609 | 0.0005 | 1.87 | 248.9605 | 0.0001 | 0.27 | 179650 | 39841 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9608 | 0.0004 | 1.69 | 248.9605 | 0.0001 | 0.35 | 249876 | 38478 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9602 | -0.0002 | -0.91 | 248.9605 | 0.0001 | 0.55 | 122650 | 40440 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X384.9352
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9361 | 0.0009 | 2.29 | 384.9353 | 0.0001 | 0.24 | 106329 | 51024 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9343 | -0.0009 | -2.27 | 384.9353 | 0.0001 | 0.17 | 72750 | 50403 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9344 | -0.0008 | -2.17 | 384.9353 | 0.0001 | 0.14 | 41575 | 51792 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9301 | -0.0051 | -13.18 | 384.9352 | 0.0000 | 0.08 | 40976 | 53080 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9352 | 0.0000 | 0.12 | 384.9354 | 0.0002 | 0.46 | 189648 | 46482 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9360 | 0.0008 | 2.06 | 384.9353 | 0.0001 | 0.14 | 133828 | 48251 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9356 | 0.0004 | 1.16 | 384.9352 | 0.0000 | 0.01 | 184584 | 45461 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9347 | -0.0005 | -1.21 | 384.9353 | 0.0001 | 0.18 | 98250 | 46356 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X520.9100
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9113 | 0.0013 | 2.50 | 520.9102 | 0.0002 | 0.33 | 221818 | 41055 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9090 | -0.0010 | -1.91 | 520.9102 | 0.0002 | 0.45 | 117560 | 47979 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9091 | -0.0009 | -1.82 | 520.9102 | 0.0002 | 0.43 | 58324 | 54915 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9034 | -0.0066 | -12.70 | 520.9103 | 0.0003 | 0.49 | 59042 | 58741 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9101 | 0.0001 | 0.26 | 520.9103 | 0.0003 | 0.53 | 244291 | 42632 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9113 | 0.0013 | 2.50 | 520.9102 | 0.0002 | 0.40 | 282102 | 40015 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9108 | 0.0008 | 1.54 | 520.9103 | 0.0003 | 0.50 | 388209 | 39131 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9095 | -0.0005 | -0.95 | 520.9102 | 0.0002 | 0.41 | 211290 | 38747 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X656.8848
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8864 | 0.0016 | 2.40 | 656.8849 | 0.0001 | 0.15 | 143999 | 48585 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8835 | -0.0014 | -2.06 | 656.8850 | 0.0002 | 0.26 | 57418 | 53229 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8835 | -0.0014 | -2.08 | 656.8849 | 0.0001 | 0.13 | 29125 | 53973 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8763 | -0.0085 | -13.00 | 656.8849 | 0.0001 | 0.14 | 29102 | 55842 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8848 | 0.0000 | 0.02 | 656.8850 | 0.0002 | 0.24 | 105136 | 54884 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8864 | 0.0016 | 2.38 | 656.8849 | 0.0001 | 0.16 | 136212 | 49760 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8856 | 0.0008 | 1.16 | 656.8849 | 0.0001 | 0.19 | 201125 | 47085 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8840 | -0.0008 | -1.19 | 656.8849 | 0.0001 | 0.14 | 140366 | 41911 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X792.8596
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8616 | 0.0019 | 2.44 | 792.8597 | 0.0001 | 0.14 | 137102 | 51315 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8580 | -0.0017 | -2.10 | 792.8598 | 0.0001 | 0.18 | 49625 | 52956 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8580 | -0.0016 | -2.04 | 792.8597 | 0.0001 | 0.14 | 27221 | 53625 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8494 | -0.0103 | -12.96 | 792.8597 | 0.0001 | 0.14 | 25563 | 55209 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8596 | 0.0000 | -0.06 | 792.8597 | 0.0001 | 0.13 | 75412 | 57458 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8616 | 0.0020 | 2.50 | 792.8598 | 0.0001 | 0.19 | 143390 | 49515 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8606 | 0.0010 | 1.24 | 792.8599 | 0.0003 | 0.32 | 214159 | 47681 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8587 | -0.0009 | -1.13 | 792.8598 | 0.0001 | 0.19 | 139327 | 42826 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45

## X928.8344
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8363 | 0.0018 | 1.96 | 928.8341 | -0.0004 | -0.39 | 52142 | 55429 | 1 | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8319 | -0.0026 | -2.77 | 928.8340 | -0.0005 | -0.51 | 14176 | 45929 | 1 | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8321 | -0.0024 | -2.56 | 928.8341 | -0.0004 | -0.40 | 7890 | 45470 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8219 | -0.0125 | -13.49 | 928.8341 | -0.0004 | -0.42 | 7008 | 46306 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8338 | -0.0007 | -0.72 | 928.8339 | -0.0005 | -0.56 | 15127 | 48288 | 1 | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8362 | 0.0018 | 1.94 | 928.8340 | -0.0004 | -0.44 | 42613 | 49610 | 1 | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8347 | 0.0003 | 0.29 | 928.8339 | -0.0005 | -0.58 | 65421 | 48350 | 1 | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 928.8344 | 928.7416 | 928.9273 | 928.8328 | -0.0016 | -1.76 | 928.8340 | -0.0004 | -0.46 | 47527 | 52733 | 1 | Yes | 2025-05-24 06:45