## X204.9706
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9704 | -0.0001 | -0.64 | 204.9704 | -0.0002 | -0.98 | 197 | 36673 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9696 | -0.0009 | -4.60 | 204.9704 | -0.0002 | -0.98 | 139 | 34921 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9699 | -0.0006 | -3.16 | 204.9704 | -0.0001 | -0.59 | 120 | 32294 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9677 | -0.0029 | -14.20 | 204.9704 | -0.0002 | -0.80 | 125 | 33279 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9705 | -0.0001 | -0.56 | 204.9705 | -0.0001 | -0.44 | 114 | 30505 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9705 | -0.0001 | -0.28 | 204.9704 | -0.0002 | -1.03 | 155 | 34618 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9705 | -0.0001 | -0.50 | 204.9703 | -0.0003 | -1.34 | 281 | 36561 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 204.9706 | 204.9501 | 204.9911 | 204.9700 | -0.0006 | -3.02 | 204.9703 | -0.0003 | -1.26 | 164 | 36680 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X248.9604
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9605 | 0.0001 | 0.29 | 248.9605 | 0.0001 | 0.39 | 2300 | 44038 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9597 | -0.0007 | -2.62 | 248.9606 | 0.0002 | 0.65 | 1672 | 35443 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9598 | -0.0006 | -2.26 | 248.9605 | 0.0001 | 0.25 | 1148 | 33992 | 1 | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9571 | -0.0033 | -13.06 | 248.9605 | 0.0001 | 0.25 | 1197 | 33301 | 1 | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9604 | 0.0000 | -0.11 | 248.9604 | 0.0000 | 0.01 | 1195 | 34136 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9606 | 0.0002 | 0.80 | 248.9605 | 0.0001 | 0.56 | 2341 | 37981 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9608 | 0.0004 | 1.60 | 248.9606 | 0.0002 | 0.77 | 3865 | 38335 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 248.9604 | 248.9355 | 248.9853 | 248.9602 | -0.0002 | -0.81 | 248.9606 | 0.0002 | 0.79 | 2247 | 36623 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X384.9352
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9349 | -0.0003 | -0.89 | 384.9352 | 0.0000 | 0.07 | 1670 | 44044 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9343 | -0.0009 | -2.42 | 384.9353 | 0.0001 | 0.18 | 1053 | 37554 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9343 | -0.0009 | -2.43 | 384.9352 | 0.0000 | -0.05 | 737 | 34636 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9302 | -0.0050 | -13.03 | 384.9352 | 0.0000 | 0.12 | 735 | 34659 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9352 | 0.0000 | 0.01 | 384.9353 | 0.0001 | 0.13 | 779 | 35658 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9349 | -0.0003 | -0.72 | 384.9352 | 0.0000 | 0.03 | 1556 | 39792 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9355 | 0.0003 | 0.89 | 384.9352 | 0.0000 | 0.08 | 2647 | 39960 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 384.9352 | 384.8967 | 384.9737 | 384.9348 | -0.0004 | -1.17 | 384.9352 | 0.0000 | 0.11 | 1462 | 37965 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X520.9100
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9096 | -0.0004 | -0.84 | 520.9103 | 0.0003 | 0.61 | 6860 | 48687 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9090 | -0.0010 | -1.92 | 520.9102 | 0.0001 | 0.29 | 3697 | 40695 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9090 | -0.0010 | -1.90 | 520.9102 | 0.0002 | 0.41 | 2380 | 39802 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9035 | -0.0065 | -12.50 | 520.9103 | 0.0003 | 0.56 | 2218 | 39199 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9101 | 0.0000 | 0.08 | 520.9101 | 0.0001 | 0.20 | 2619 | 38164 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9096 | -0.0004 | -0.83 | 520.9103 | 0.0003 | 0.49 | 5868 | 44432 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9108 | 0.0008 | 1.51 | 520.9104 | 0.0004 | 0.71 | 9570 | 42204 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 520.9100 | 520.8579 | 520.9621 | 520.9097 | -0.0003 | -0.58 | 520.9103 | 0.0003 | 0.52 | 5141 | 42339 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X656.8848
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8840 | -0.0009 | -1.31 | 656.8851 | 0.0003 | 0.47 | 4763 | 47702 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8836 | -0.0012 | -1.88 | 656.8849 | 0.0000 | 0.07 | 1998 | 40393 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8836 | -0.0012 | -1.88 | 656.8851 | 0.0003 | 0.39 | 1319 | 38755 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8765 | -0.0083 | -12.65 | 656.8850 | 0.0002 | 0.34 | 1176 | 39371 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8851 | 0.0003 | 0.46 | 656.8852 | 0.0004 | 0.58 | 1605 | 38341 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8840 | -0.0008 | -1.23 | 656.8851 | 0.0003 | 0.47 | 3648 | 43633 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8855 | 0.0007 | 1.06 | 656.8850 | 0.0002 | 0.26 | 5967 | 42738 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 656.8848 | 656.8191 | 656.9505 | 656.8843 | -0.0005 | -0.77 | 656.8850 | 0.0001 | 0.20 | 2985 | 42498 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45

## X792.8596
Used | m/z Expected (Da) | Min. Search m/z (Da) | Max. Search m/z (Da) | m/z Before Calibration (Da) | Delta m/z Before Calibration (Da) | PPM Error Before Calibration | m/z After Calibration (Da) | Delta m/z After Calibration (Da) | PPM Error After Calibration | Intensity (cps) | Resolution | Charge State | Mono-Isotopic | Time
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8575 | -0.0022 | -2.72 | 792.8591 | -0.0006 | -0.70 | 1194 | 42190 | Undefined | Yes | 2024-11-27 09:11
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8580 | -0.0016 | -2.04 | 792.8594 | -0.0002 | -0.28 | 593 | 40587 | Undefined | Yes | 2024-12-21 08:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8575 | -0.0022 | -2.74 | 792.8592 | -0.0004 | -0.50 | 361 | 35533 | Undefined | Yes | 2025-01-18 08:16
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8489 | -0.0107 | -13.53 | 792.8592 | -0.0005 | -0.58 | 307 | 36337 | Undefined | Yes | 2025-02-06 03:14
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2025-02-08 14:19
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8591 | -0.0005 | -0.69 | 792.8592 | -0.0004 | -0.57 | 470 | 36662 | Undefined | Yes | 2025-03-19 05:32
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8576 | -0.0021 | -2.61 | 792.8591 | -0.0005 | -0.63 | 932 | 39994 | Undefined | Yes | 2025-04-10 11:31
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8598 | 0.0001 | 0.18 | 792.8591 | -0.0005 | -0.62 | 1580 | 41642 | Undefined | Yes | 2025-04-28 16:48
Yes | 792.8596 | 792.7803 | 792.9389 | 792.8585 | -0.0011 | -1.37 | 792.8592 | -0.0004 | -0.49 | 767 | 39645 | Undefined | Yes | 2025-05-24 06:45